## A (2)
| MKS units |  | CGS units
[6 empty] | a | 7.5656e-15 | /rnd\0~/fs{esc}{?}~
Picoquant Laser
Energy | 1.2e-10 | J | 0.0012 | erg |  | A0 | 5.2918e-09
Power | 0.0049 | W | 49000 | ergs/s |  | AB | 4.83
Pulse width | 5.4e-11 | s | 5.4e-11 | s
Beam diameter | 0.001 | m | 0.1 | cm |  | amu | 1.6605e-24
[6 empty] | AP | -26.74
Energy/area | 0.00012 | J/m^2 | 0.12 | erg/cm^2 |  | AU | 14959787000000
Energy/area | 1.2e-08 |  | W/cm^2 |  | should this be J/cm^2?
Power/area | 4900 | W/m^2 | 4900000 | erg/s/cm^2
Power/area | 0.49 |  | J/cm^2 |  | should this be W/cm^2?
Wavelength | 6.328e-07 | m | 6.328e-05 | cm | should this be 6.83E-7m? | BC | -0.07
Frequency | 473755464601770 | Hz | 473755464601770 | Hz |  | BR | 5.2918e-09
Energy/photon | 3.1391e-19 | J | 3.1391e-12 | erg |  | c | 29979245800
Photons/pulse | 382270367.0214 | ph | 382270367.0214 | ph |  | DE | 5.515
Photons/area | 382270367021427 | ph/m^2 | 38227036702.1427 | ph/cm^2 |  | DS | 1.4
5 mW Continuous Laser
Power | 0.005 | W | 50000 | erg
Photon flux | 15927931959226100 | ph/s | 15927931959226100 | ph/s
Photons/area | 1.5928e+22 | ph/m^2 | 1.5928e+18 | ph/cm^2
Sun | [5 empty] | DW | 11200000
Solar energy/area | 1350 | W/m^2 | 1350000 | erg/s/cm^2 |  | DY | 365.2564
Average solar photon wavelength | 5.5e-07 | m | 5.5e-05 | cm |  | e | 4.8032e-10
Average solar photon energy | 3.6117e-19 | J | 3.6117e-12 | erg |  | ER | 2.8179e-13
Solar photons/area | 3.7378e+21 | ph/m^2 | 3.7378e+17 | ph/cm^2 |  | FC | 0.0072974
[6 empty] | G | 6.6726e-08
[6 empty] | GS | 27399.6988
[6 empty] | GW | 5.4799
[6 empty] | H | 6.6261e-27
[6 empty] | H0 | 2.106e-18
[6 empty] | HB | 1.0546e-27
[6 empty] | k | 1.3807e-16
[6 empty] | Ls | 3.827e+33
[6 empty] | LW | 7.724e+31
[6 empty] | ly | 9.4605e+17
[6 empty] | me | 9.1094e-28
[6 empty] | Mearth | 5.9742e+27
[6 empty] | mn | 1.6749e-24
[6 empty] | mp | 1.6726e-24
[6 empty] | MS | 1.9891e+33
[6 empty] | MW | 1.9892e+33
[6 empty] | N | 6.0225e+23
[6 empty] | pc | 3.0857e+18
[6 empty] | PL | 4.05e-33
[6 empty] | PM | 5.46e-05
[6 empty] | PT | 1.35e-43
[6 empty] | R | 83147959.95
[6 empty] | Rearth | 637814000
[6 empty] | RS | 69599700000
[6 empty] | RW | 347998500
[6 empty] | Rydberg | 1097091706.4415
[6 empty] | SC | 1368
[6 empty] | SD | 86400
[6 empty] | sigma | 5.6705e-05
[6 empty] | SR | 206264.8
[6 empty] | SY | 31558149.984
[6 empty] | TC | 6.6525e-25
[6 empty] | TS | 5787
[6 empty] | TW | 2893.5
[6 empty] | U | 1.661e-24
[6 empty] | W | 0.2898

## A
| MKS units |  | CGS units
[6 empty] | a | 7.5656e-15 | /rnd\0~/fs{esc}{?}~
Picoquant Laser
Energy | 1.2e-10 | J | 0.0012 | erg |  | A0 | 5.2918e-09
Power | 0.0049 | W | 49000 | ergs/s |  | AB | 4.83
Pulse width | 5.4e-11 | s | 5.4e-11 | s
Beam diameter | 0.001 | m | 0.1 | cm |  | amu | 1.6605e-24
[6 empty] | AP | -26.74
Energy/area | 0.00012 | J/m^2 | 0.12 | erg/cm^2 |  | AU | 14959787000000
Energy/area | 1.2e-08 |  | W/cm^2 |  | should this be J/cm^2?
Power/area | 4900 | W/m^2 | 4900000 | erg/s/cm^2
Power/area | 0.49 |  | J/cm^2 |  | should this be W/cm^2?
Wavelength | 6.328e-07 | m | 6.328e-05 | cm | should this be 6.83E-7m? | BC | -0.07
Frequency | 473755464601770 | Hz | 473755464601770 | Hz |  | BR | 5.2918e-09
Energy/photon | 3.1391e-19 | J | 3.1391e-12 | erg |  | c | 29979245800
Photons/pulse | 382270367.0214 | ph | 382270367.0214 | ph |  | DE | 5.515
Photons/area | 382270367021427 | ph/m^2 | 38227036702.1427 | ph/cm^2 |  | DS | 1.4
5 mW Continuous Laser
Power | 0.005 | W | 50000 | erg
Photon flux | 15927931959226100 | ph/s | 15927931959226100 | ph/s
Photons/area | 1.5928e+22 | ph/m^2 | 1.5928e+18 | ph/cm^2
Sun | [5 empty] | DW | 11200000
Solar energy/area | 1350 | W/m^2 | 1350000 | erg/s/cm^2 |  | DY | 365.2564
Average solar photon wavelength | 5.5e-07 | m | 5.5e-05 | cm |  | e | 4.8032e-10
Average solar photon energy | 3.6117e-19 | J | 3.6117e-12 | erg |  | ER | 2.8179e-13
Solar photons/area | 3.7378e+21 | ph/m^2 | 3.7378e+17 | ph/cm^2 |  | FC | 0.0072974
[6 empty] | G | 6.6726e-08
[6 empty] | GS | 27399.6988
[6 empty] | GW | 5.4799
[6 empty] | H | 6.6261e-27
[6 empty] | H0 | 2.106e-18
[6 empty] | HB | 1.0546e-27
[6 empty] | k | 1.3807e-16
[6 empty] | Ls | 3.827e+33
[6 empty] | LW | 7.724e+31
[6 empty] | ly | 9.4605e+17
[6 empty] | me | 9.1094e-28
[6 empty] | Mearth | 5.9742e+27
[6 empty] | mn | 1.6749e-24
[6 empty] | mp | 1.6726e-24
[6 empty] | MS | 1.9891e+33
[6 empty] | MW | 1.9892e+33
[6 empty] | N | 6.0225e+23
[6 empty] | pc | 3.0857e+18
[6 empty] | PL | 4.05e-33
[6 empty] | PM | 5.46e-05
[6 empty] | PT | 1.35e-43
[6 empty] | R | 83147959.95
[6 empty] | Rearth | 637814000
[6 empty] | RS | 69599700000
[6 empty] | RW | 347998500
[6 empty] | Rydberg | 1097091706.4415
[6 empty] | SC | 1368
[6 empty] | SD | 86400
[6 empty] | sigma | 5.6705e-05
[6 empty] | SR | 206264.8
[6 empty] | SY | 31558149.984
[6 empty] | TC | 6.6525e-25
[6 empty] | TS | 5787
[6 empty] | TW | 2893.5
[6 empty] | U | 1.661e-24
[6 empty] | W | 0.2898