## Sheet1
|  |  | S/N 60727-1 |  |  |  | S/N 60727-2 |  |  | extension of sensitivity to UV, using UDT curves
wavelength | SI Low Gain | SI High Gain | SI Low Gain | SI High Gain (low gain*9.11) | SI Low Gain | SI High Gain | SI Low Gain | SI High Gain (low gain*9.5) |  | SI Low Gain | SI High Gain (low gain*9.11) | SI Low Gain | SI High Gain (low gain*9.5) | UDT-UV | UDT-OPT
300 | 0.36 | 3.2796 | 360000 | 3279600 | 0.34 | 3.23 | 340000 | 3230000 |  | V/W | V/W | V/W | V/W
310 | 0.4 | 3.644 | 400000 | 3644000 | 0.39 | 3.705 | 390000 | 3705000
320 | 0.46 | 4.1906 | 460000 | 4190600 | 0.44 | 4.18 | 440000 | 4180000 | 200 | 739854.6433 | 6740075.8008 | 675332.4361 | 6415658.1427 | 0.09588
330 | 0.52 | 4.7372 | 520000 | 4737200 | 0.49 | 4.655 | 490000 | 4655000 | 210 | 867330.6415 | 7901382.1445 | 791691.3414 | 7521067.7434 | 0.1124
340 | 0.59 | 5.3749 | 590000 | 5374900 | 0.55 | 5.225 | 550000 | 5225000 | 220 | 915172.7232 | 8337223.5083 | 835361.1485 | 7935930.9107 | 0.1186
350 | 0.68 | 6.1948 | 680000 | 6194800 | 0.63 | 5.985 | 630000 | 5985000 | 230 | 975361.1485 | 8885540.0628 | 890300.5832 | 8457855.5406 | 0.1264
360 | 0.74 | 6.7414 | 740000 | 6741400 | 0.69 | 6.555 | 690000 | 6555000 | 240 | 1022431.5837 | 9314351.7272 | 933266.0386 | 8866027.3665 | 0.1325
370 | 0.82 | 7.4702 | 820000 | 7470200 | 0.75 | 7.125 | 750000 | 7125000 | 250 | 958384.926 | 8730886.6756 | 874804.8452 | 8310646.0296 | 0.1242
380 | 0.89 | 8.1079 | 890000 | 8107900 | 0.81 | 7.695 | 810000 | 7695000 | 260 | 884306.8641 | 8056035.5316 | 807187.0794 | 7668277.2544 | 0.1146
390 | 0.97 | 8.8367 | 970000 | 8836700 | 0.88 | 8.36 | 880000 | 8360000 | 270 | 808685.5092 | 7367124.9888 | 738160.6101 | 7012525.7963 | 0.1048
400 | 1.02 | 9.2922 | 1020000 | 9292200 | 0.95 | 9.025 | 950000 | 9025000 | 280 | 821031.8528 | 7479600.1795 | 749430.2378 | 7119587.2589 | 0.1064
410 | 1.15 | 10.4765 | 1150000 | 10476500 | 1.05 | 9.975 | 1050000 | 9975000 | 290 | 911314.4908 | 8302075.0112 | 831839.3899 | 7902474.2037 | 0.1181
420 | 1.29 | 11.7519 | 1290000 | 11751900 | 1.18 | 11.21 | 1180000 | 11210000 | 300 | 1030919.6949 | 9391678.4208 | 941013.9076 | 8939632.122 | 0.1336 |  |  | 300 | 670919.6949 | 6112078.4208 | 601013.9076 | 5709632.122
430 | 1.44 | 13.1184 | 1440000 | 13118400 | 1.31 | 12.445 | 1310000 | 12445000 | 310 | 1095737.9991 | 9982173.1718 | 1000179.4527 | 9501704.8004 | 0.142 |  |  | 310 | 695737.9991 | 6338173.1718 | 610179.4527 | 5796704.8004
440 | 1.58 | 14.3938 | 1580000 | 14393800 | 1.44 | 13.68 | 1440000 | 13680000 | 320 | 1119659.0399 | 10200093.8537 | 1022014.3562 | 9709136.384 | 0.1451 |  |  | 320 | 659659.0399 | 6009493.8537 | 582014.3562 | 5529136.384
450 | 1.72 | 15.6692 | 1720000 | 15669200 | 1.57 | 14.915 | 1570000 | 14915000 | 330 | 1144351.7272 | 10425044.2351 | 1044553.6115 | 9923259.3091 | 0.1483 |  |  | 330 | 624351.7272 | 5687844.2351 | 554553.6115 | 5268259.3091
460 | 1.88 | 17.1268 | 1880000 | 17126800 | 1.71 | 16.245 | 1710000 | 16245000 | 340 | 1164414.5357 | 10607816.4199 | 1062866.7564 | 10097234.1857 | 0.1509 |  |  | 340 | 574414.5357 | 5232916.4199 | 512866.7564 | 4872234.1857
470 | 2.01 | 18.3111 | 2010000 | 18311100 | 1.83 | 17.385 | 1830000 | 17385000 | 350 | 1158241.3638 | 10551578.8246 | 1057231.9426 | 10043703.4545 | 0.1501 | 0.1489 | 0.0012 | 350 | 478241.3638 | 4356778.8246 | 427231.9426 | 4058703.4545
480 | 2.14 | 19.4954 | 2140000 | 19495400 | 1.95 | 18.525 | 1950000 | 18525000 | 360 | 1132005.3836 | 10312569.0444 | 1033283.9838 | 9816197.8466 | 0.1467 | 0.1482 | -0.0015 | 360 | 392005.3836 | 3571169.0444 | 343283.9838 | 3261197.8466
490 | 2.26 | 20.5886 | 2260000 | 20588600 | 2.06 | 19.57 | 2060000 | 19570000 | 370 | 1124288.9188 | 10242272.0502 | 1026240.4666 | 9749284.4325 | 0.1457 | 0.1469 | -0.0012 | 370 | 304288.9188 | 2772072.0502 | 276240.4666 | 2624284.4325
500 | 2.38 | 21.6818 | 2380000 | 21681800 | 2.17 | 20.615 | 2170000 | 20615000 | 380 | 1211484.9708 | 11036628.0843 | 1105832.2118 | 10505406.0117 | 0.157 | 0.1574 | -0.0004 | 380 | 321484.9708 | 2928728.0843 | 295832.2118 | 2810406.0117
510 | 2.55 | 23.2305 | 2550000 | 23230500 | 2.32 | 22.04 | 2320000 | 22040000 | 390 | 1325688.6496 | 12077023.598 | 1210076.2674 | 11495724.5402 | 0.1718 | 0.1714 | 0.0004 | 390 | 355688.6496 | 3240323.598 | 330076.2674 | 3135724.5402
520 | 2.71 | 24.6881 | 2710000 | 24688100 | 2.47 | 23.465 | 2470000 | 23465000 | 400 | 1402081.651 | 12772963.8403 | 1279807.0884 | 12158167.3396 | 0.1817 | 0.1818 | -0.0001 | 400 | 382081.651 | 3480763.8403 | 329807.0884 | 3133167.3396
530 | 2.87 | 26.1457 | 2870000 | 26145700 | 2.61 | 24.795 | 2610000 | 24795000 | 410 | 1475388.0664 | 13440785.2849 | 1346720.5025 | 12793844.7734 | 0.1912 | 0.1912 |  | 410 | 325388.0664 | 2964285.2849 | 296720.5025 | 2818844.7734
540 | 3.12 | 28.4232 | 3120000 | 28423200 | 2.84 | 26.98 | 2840000 | 26980000 | 420 | 1554867.6537 | 14164844.3248 | 1419268.7304 | 13483052.9385 | 0.2015 | 0.2015 |  | 420 | 264867.6537 | 2412944.3248 | 239268.7304 | 2273052.9385
550 | 3.26 | 29.6986 | 3260000 | 29698600 | 2.97 | 28.215 | 2970000 | 28215000 | 430 | 1594221.624 | 14523358.9951 | 1455190.6685 | 13824311.3504 | 0.2066 | 0.2066 |  | 430 | 154221.624 | 1404958.9951 | 145190.6685 | 1379311.3504
560 | 3.39 | 30.8829 | 3390000 | 30882900 | 3.09 | 29.355 | 3090000 | 29355000 | 440 | 1656724.9888 | 15092764.6478 | 1512243.1584 | 14366310.0045 | 0.2147 | 0.2147 |  | 440 | 76724.9888 | 698964.6478 | 72243.1584 | 686310.0045
570 | 3.53 | 32.1583 | 3530000 | 32158300 | 3.21 | 30.495 | 3210000 | 30495000 | 450 | 1720000 | 15669200 | 1570000 | 14915000 | 0.2229 | 0.2229
580 | 3.65 | 33.2515 | 3650000 | 33251500 | 3.32 | 31.54 | 3320000 | 31540000 |  | 1279338.4178 | 11654772.9864 | 1167768.207 | 11093797.9662 |  |  |  |  | 418671.7512 | 3814099.6531 | 542231.793 | 5151202.0338
590 | 3.78 | 34.4358 | 3780000 | 34435800 | 3.44 | 32.68 | 3440000 | 32680000 | [9 empty] | 32.73% | 32.73% | 46.43% | 46.43%
600 | 3.91 | 35.6201 | 3910000 | 35620100 | 3.56 | 33.82 | 3560000 | 33820000
610 | 4.05 | 36.8955 | 4050000 | 36895500 | 3.69 | 35.055 | 3690000 | 35055000
620 | 4.21 | 38.3531 | 4210000 | 38353100 | 3.82 | 36.29 | 3820000 | 36290000
630 | 4.35 | 39.6285 | 4350000 | 39628500 | 3.96 | 37.62 | 3960000 | 37620000
640 | 4.49 | 40.9039 | 4490000 | 40903900 | 4.09 | 38.855 | 4090000 | 38855000
650 | 4.63 | 42.1793 | 4630000 | 42179300 | 4.21 | 39.995 | 4210000 | 39995000
660 | 4.76 | 43.3636 | 4760000 | 43363600 | 4.33 | 41.135 | 4330000 | 41135000
670 | 4.88 | 44.4568 | 4880000 | 44456800 | 4.44 | 42.18 | 4440000 | 42180000
680 | 4.99 | 45.4589 | 4990000 | 45458900 | 4.54 | 43.13 | 4540000 | 43130000
690 | 5.09 | 46.3699 | 5090000 | 46369900 | 4.63 | 43.985 | 4630000 | 43985000
700 | 5.19 | 47.2809 | 5190000 | 47280900 | 4.72 | 44.84 | 4720000 | 44840000
710 | 5.25 | 47.8275 | 5250000 | 47827500 | 4.78 | 45.41 | 4780000 | 45410000
720 | 5.34 | 48.6474 | 5340000 | 48647400 | 4.86 | 46.17 | 4860000 | 46170000
730 | 5.42 | 49.3762 | 5420000 | 49376200 | 4.93 | 46.835 | 4930000 | 46835000
740 | 5.51 | 50.1961 | 5510000 | 50196100 | 5.01 | 47.595 | 5010000 | 47595000
750 | 5.59 | 50.9249 | 5590000 | 50924900 | 5.08 | 48.26 | 5080000 | 48260000
760 | 5.67 | 51.6537 | 5670000 | 51653700 | 5.16 | 49.02 | 5160000 | 49020000
770 | 5.76 | 52.4736 | 5760000 | 52473600 | 5.24 | 49.78 | 5240000 | 49780000
780 | 5.85 | 53.2935 | 5850000 | 53293500 | 5.32 | 50.54 | 5320000 | 50540000
790 | 5.92 | 53.9312 | 5920000 | 53931200 | 5.39 | 51.205 | 5390000 | 51205000
800 | 6.01 | 54.7511 | 6010000 | 54751100 | 5.47 | 51.965 | 5470000 | 51965000
810 | 6.17 | 56.2087 | 6170000 | 56208700 | 5.61 | 53.295 | 5610000 | 53295000
820 | 6.28 | 57.2108 | 6280000 | 57210800 | 5.71 | 54.245 | 5710000 | 54245000
830 | 6.42 | 58.4862 | 6420000 | 58486200 | 5.83 | 55.385 | 5830000 | 55385000
840 | 6.59 | 60.0349 | 6590000 | 60034900 | 5.96 | 56.62 | 5960000 | 56620000
850 | 6.74 | 61.4014 | 6740000 | 61401400 | 6.04 | 57.38 | 6040000 | 57380000
860 | 6.81 | 62.0391 | 6810000 | 62039100 | 6.09 | 57.855 | 6090000 | 57855000
870 | 6.85 | 62.4035 | 6850000 | 62403500 | 6.16 | 58.52 | 6160000 | 58520000
880 | 6.88 | 62.6768 | 6880000 | 62676800 | 6.24 | 59.28 | 6240000 | 59280000
890 | 6.91 | 62.9501 | 6910000 | 62950100 | 6.35 | 60.325 | 6350000 | 60325000
900 | 6.94 | 63.2234 | 6940000 | 63223400 | 6.45 | 61.275 | 6450000 | 61275000
910 | 6.98 | 63.5878 | 6980000 | 63587800 | 6.54 | 62.13 | 6540000 | 62130000
920 | 7.01 | 63.8611 | 7010000 | 63861100 | 6.63 | 62.985 | 6630000 | 62985000
930 | 7.02 | 63.9522 | 7020000 | 63952200 | 6.71 | 63.745 | 6710000 | 63745000
940 | 7.04 | 64.1344 | 7040000 | 64134400 | 6.79 | 64.505 | 6790000 | 64505000
950 | 7.06 | 64.3166 | 7060000 | 64316600 | 6.88 | 65.36 | 6880000 | 65360000
960 | 7.09 | 64.5899 | 7090000 | 64589900 | 6.91 | 65.645 | 6910000 | 65645000
970 | 7.05 | 64.2255 | 7050000 | 64225500 | 6.82 | 64.79 | 6820000 | 64790000
980 | 6.91 | 62.9501 | 6910000 | 62950100 | 6.76 | 64.22 | 6760000 | 64220000
990 | 6.73 | 61.3103 | 6730000 | 61310300 | 6.68 | 63.46 | 6680000 | 63460000
1000 | 6.6 | 60.126 | 6600000 | 60126000 | 6.49 | 61.655 | 6490000 | 61655000
1010 | 6.22 | 56.6642 | 6220000 | 56664200 | 6.03 | 57.285 | 6030000 | 57285000
1020 | 5.91 | 53.8401 | 5910000 | 53840100 | 5.59 | 53.105 | 5590000 | 53105000
1030 | 5.41 | 49.2851 | 5410000 | 49285100 | 5.12 | 48.64 | 5120000 | 48640000
1040 | 4.88 | 44.4568 | 4880000 | 44456800 | 4.65 | 44.175 | 4650000 | 44175000
1050 | 4.29 | 39.0819 | 4290000 | 39081900 | 4.19 | 39.805 | 4190000 | 39805000
1060 | 3.65 | 33.2515 | 3650000 | 33251500 | 3.65 | 34.675 | 3650000 | 34675000
1070 | 3.11 | 28.3321 | 3110000 | 28332100 | 3.09 | 29.355 | 3090000 | 29355000
1080 | 2.52 | 22.9572 | 2520000 | 22957200 | 2.51 | 23.845 | 2510000 | 23845000
1090 | 2.01 | 18.3111 | 2010000 | 18311100 | 1.92 | 18.24 | 1920000 | 18240000
1100 | 1.53 | 13.9383 | 1530000 | 13938300 | 1.53 | 14.535 | 1530000 | 14535000